1. EMISSÃO, ESCOPO E VALIDADE

| Nº PT: __________________ | Data: ____/____/______ | Início autorizado: ____:____ | Término previsto: ____:____ |
| --- | --- | --- | --- |
| Local / área: __________________________ | Equipamento / TAG: __________________ | OS / chamado: __________________ | Turno: __________________ |
| Empresa executante: ___________________ | Responsável execução: ________________ | Dono da área: __________________ | Emitente PT: __________________ |
| AR/APR nº: ___________________________ | Procedimento nº: ____________________ | PT relacionada nº: _________________ | Validade: ☐ turno ☐ jornada ☐ outra: ____ |

Natureza da atividade:  ☐ Trabalho a quente   ☐ Trabalho em altura   ☐ Içamento de carga   ☐ Eletricidade   ☐ Escavação   ☐ Espaço confinado   ☐ Trabalho a frio   ☐ Abertura de linha/equipamento   ☐ Outro crítico: __________

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E CONDIÇÕES IMPEDITIVAS

Descrição objetiva da atividade / etapas críticas: ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Condições impeditivas específicas definidas na AR/APR / procedimento: ____________________________________________________________________________________________________________

Mudanças que exigem PARADA e nova avaliação/revalidação: mudança de escopo, local, equipe, processo, energia, clima, interferência, equipamento, isolamento ou condição de risco não prevista.

3. DOCUMENTOS E PRÉ-REQUISITOS

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ AR/APR realizada, compreendida pela equipe e disponível no local. | ☐ ☐ ☐ Procedimento/instrução de trabalho aplicável disponível e compatível com a tarefa. |
| ☐ ☐ ☐ OS/escopo está claro; interfaces com contratante/contratada foram alinhadas. | ☐ ☐ ☐ Capacitações, autorizações e habilitações exigidas foram verificadas e estão válidas. |
| ☐ ☐ ☐ Aptidão ocupacional específica, quando exigida, foi verificada sem registrar dados clínicos na PT. | ☐ ☐ ☐ Inspeções/checklists dos equipamentos, ferramentas e acessórios estão válidos. |
| ☐ ☐ ☐ ART/projeto/plano técnico foi emitido quando exigido por norma, projeto, AR ou procedimento interno. | ☐ ☐ ☐ PET emitida para espaço confinado; esta PT não substitui a PET. |

4. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS / IMPACTOS

| ☐ Incêndio / explosão / atmosfera inflamável | ☐ Queimaduras / calor / superfícies quentes | ☐ Queda de pessoa em diferente nível | ☐ Queda/projeção de materiais ou objetos |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Choque/arco elétrico / energia elétrica | ☐ Energias armazenadas: mecânica, pressão, hidráulica, pneumática, térmica, química | ☐ Prensamento / esmagamento / corte / perfuração | ☐ Carga suspensa / ruptura de cabo, cinta, corrente ou acessório |
| ☐ Veículos / atropelamento / abalroamento | ☐ Escavação / soterramento / desmoronamento | ☐ Tubulações/cabos enterrados ou interferências | ☐ Espaço confinado / deficiência ou enriquecimento de O₂ / gases |
| ☐ Produtos químicos / corrosivos / tóxicos | ☐ Poeira / fumos / particulados | ☐ Ruído / vibração | ☐ Calor, frio, radiação solar / intempéries / descargas atmosféricas |
| ☐ Piso escorregadio / umidade / desnível | ☐ Ergonomia / esforço / postura / movimentação manual | ☐ Animais peçonhentos / agentes biológicos | ☐ Trabalho simultâneo / interferência de terceiros |
| ☐ Derramamento / contaminação de solo, água ou drenagem | ☐ Geração de resíduos / emissões / efluentes | ☐ Área classificada / fonte de ignição | ☐ Outro: __________________________________ |

Regra de bloqueio: qualquer requisito aplicável marcado “NÃO” impede a emissão/revalidação até correção e registro da ação. Campos em branco não são aceitos.

5. PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS — TODA ATIVIDADE

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ Condições do ambiente e acesso são adequadas para execução segura. | ☐ ☐ ☐ Área isolada/sinalizada e controle de acesso implantado, inclusive para veículos quando aplicável. |
| ☐ ☐ ☐ Equipe conhece escopo, perigos, controles, condições impeditivas e direito/dever de interromper a atividade. | ☐ ☐ ☐ Rotas de fuga, saídas e acesso de emergência permanecem desobstruídos. |
| ☐ ☐ ☐ Comunicação entre executantes, operação/dono da área e apoio está definida e testada. | ☐ ☐ ☐ Iluminação e ventilação são adequadas para a atividade. |
| ☐ ☐ ☐ Ferramentas/equipamentos foram inspecionados e são adequados ao ambiente e à tarefa. | ☐ ☐ ☐ Proteções, guardas, dispositivos de parada e sistemas de segurança estão instalados e funcionais. |
| ☐ ☐ ☐ Fontes de energia perigosas foram identificadas e controladas conforme seção LOTO. | ☐ ☐ ☐ Trabalhos simultâneos (SIMOPS) e interferências foram avaliados e controlados. |
| ☐ ☐ ☐ Condições climáticas foram verificadas; critérios de parada por chuva, vento ou descargas atmosféricas estão definidos quando aplicável. | ☐ ☐ ☐ Ordem, limpeza e organização estão adequadas antes do início. |
| ☐ ☐ ☐ Produtos químicos estão identificados; FDS/FISPQ e medidas de resposta estão acessíveis quando aplicável. | ☐ ☐ ☐ Não há vazamentos/derramamentos não controlados; kit de contenção está disponível quando aplicável. |
| ☐ ☐ ☐ Ponto de encontro, forma de acionamento da emergência e recursos de primeiros socorros são conhecidos. | ☐ ☐ ☐ Plano/meios de resgate estão definidos para atividades que possam exigir resgate técnico. |

6. CONTROLE DE ENERGIAS PERIGOSAS — LOTO / ENERGIA ZERO

| Fonte de energia | Existe? S/N | Ponto/Dispositivo de isolamento | TAG/Cadeado/Identificação | Energia zero testada? S/N/N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elétrica | ☐ S ☐ N |  |  | ☐ S ☐ N ☐ N/A |
| Mecânica / gravitacional | ☐ S ☐ N |  |  | ☐ S ☐ N ☐ N/A |
| Hidráulica | ☐ S ☐ N |  |  | ☐ S ☐ N ☐ N/A |
| Pneumática / pressão / vácuo | ☐ S ☐ N |  |  | ☐ S ☐ N ☐ N/A |
| Térmica | ☐ S ☐ N |  |  | ☐ S ☐ N ☐ N/A |
| Química / processo / fluido | ☐ S ☐ N |  |  | ☐ S ☐ N ☐ N/A |
| Outra: __________ | ☐ S ☐ N |  |  | ☐ S ☐ N ☐ N/A |

7. PRECAUÇÕES — TRABALHO A QUENTE

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ AR específica foi realizada quando houver combustíveis/inflamáveis no entorno ou área não destinada previamente a trabalho a quente. | ☐ ☐ ☐ Área e adjacências estão limpas, secas e sem agentes combustíveis/inflamáveis não controlados. |
| ☐ ☐ ☐ Atividades incompatíveis/paralelas foram eliminadas, afastadas ou controladas. | ☐ ☐ ☐ Proteções contra fogo, respingos, calor e fagulhas foram instaladas (manta, biombo, tapume etc.). |
| ☐ ☐ ☐ Sistema de combate a incêndio está desobstruído, adequado e próximo; pessoas designadas sabem utilizá-lo. | ☐ ☐ ☐ Observador/vigia de incêndio foi designado quando definido na AR; nome: ______________________. |
| ☐ ☐ ☐ Cabos, aterramento, mangueiras, reguladores, conexões e dispositivos contra retrocesso de chama foram inspecionados. | ☐ ☐ ☐ Ventilação/exaustão controla fumos, gases e contaminantes gerados. |
| ☐ ☐ ☐ Cilindros estão identificados, presos, protegidos e posicionados de forma segura. | ☐ ☐ ☐ Inspeção pós-serviço do local e áreas adjacentes será realizada; vigilância adicional conforme AR/procedimento: ____ min. |

8. PRECAUÇÕES — TRABALHO EM ALTURA

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ Atividade acima de 2,0 m com risco de queda está contemplada em AR; PT emitida quando aplicável, especialmente atividade não rotineira. | ☐ ☐ ☐ Trabalhadores estão formalmente autorizados, capacitados e com aptidão ocupacional válida para trabalho em altura. |
| ☐ ☐ ☐ Foi priorizada a eliminação do trabalho em altura ou, não sendo possível, proteção coletiva antes da individual. | ☐ ☐ ☐ Sistema de proteção contra quedas é adequado à tarefa e foi selecionado conforme AR. |
| ☐ ☐ ☐ Pontos/sistemas de ancoragem, linha de vida, cinturões, talabartes e trava-quedas foram inspecionados. | ☐ ☐ ☐ Andaimes, plataformas, PEMT, escadas e acessos foram inspecionados e estão estáveis/nivelados/protegidos. |
| ☐ ☐ ☐ Risco de queda de objetos foi controlado e área inferior isolada. | ☐ ☐ ☐ Condições climáticas e proximidade de redes/instalações elétricas estão controladas. |
| ☐ ☐ ☐ Plano e recursos de emergência/resgate em altura estão definidos e disponíveis. | ☐ ☐ ☐ Alterações de condição, equipe ou escopo exigem interrupção e avaliação antes de prosseguir. |

9. PRECAUÇÕES — IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ Peso, centro de gravidade, geometria e pontos de pega da carga são conhecidos/estimados com segurança. | ☐ ☐ ☐ Equipamento de guindar e acessórios têm capacidade compatível e identificação/inspeções válidas. |
| ☐ ☐ ☐ Cabos, cintas, correntes, manilhas, ganchos, travas e demais acessórios foram inspecionados antes do uso. | ☐ ☐ ☐ Patolamento/estabilidade e resistência do piso foram avaliados; interferências subterrâneas consideradas. |
| ☐ ☐ ☐ Raio de operação, obstáculos, redes elétricas e limites de aproximação foram avaliados. | ☐ ☐ ☐ Área de giro e trajetória da carga estão isoladas; permanência sob carga suspensa é proibida. |
| ☐ ☐ ☐ Operador e sinaleiro/rigger são capacitados/autorizados conforme procedimento e equipamento. | ☐ ☐ ☐ Comunicação operador-sinaleiro está definida/testada; um único sinaleiro comanda, salvo emergência. |
| ☐ ☐ ☐ Corda-guia/dispositivo de controle da carga será usado quando aplicável, sem exposição a linha de fogo. | ☐ ☐ ☐ Plano de rigging/projeto/ART foi elaborado quando exigido pela complexidade, AR, procedimento, fabricante ou requisito contratual. |

10. PRECAUÇÕES — ELETRICIDADE

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ A desenergização foi adotada prioritariamente sempre que tecnicamente possível. | ☐ ☐ ☐ Sequência de desenergização, impedimento de reenergização e sinalização foi cumprida conforme procedimento. |
| ☐ ☐ ☐ Ausência de tensão foi verificada com instrumento adequado e testado; aterramento temporário aplicado quando exigido. | ☐ ☐ ☐ Energias residuais/induzidas e fontes auxiliares foram eliminadas, bloqueadas ou controladas. |
| ☐ ☐ ☐ Zona de risco/proximidade, barreiras, invólucros, distâncias e acesso foram definidos conforme a instalação. | ☐ ☐ ☐ Trabalhadores são qualificados/capacitados/autorizados para o nível e tipo de serviço executado. |
| ☐ ☐ ☐ EPI/EPC, vestimenta, ferramentas isoladas e proteção contra arco elétrico foram selecionados conforme risco. | ☐ ☐ ☐ Condições impeditivas (umidade, chuva, atmosfera, iluminação, acesso etc.) foram avaliadas. |
| ☐ ☐ ☐ Documentação técnica/procedimento/diagrama aplicável está disponível e atualizado. | ☐ ☐ ☐ Para serviço energizado ou em proximidade: justificativa, procedimento e autorização específicos estão formalizados. |

11. PRECAUÇÕES — ESCAVAÇÕES

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ Interferências subterrâneas (energia, água, gás, esgoto, processo, telecom etc.) foram localizadas e sinalizadas. | ☐ ☐ ☐ Escavação > 1,25 m foi liberada/autorizada por profissional legalmente habilitado quando aplicável ao contexto normativo. |
| ☐ ☐ ☐ Taludamento/escoramento/proteção e projeto atendem solo, profundidade, cargas e riscos existentes. | ☐ ☐ ☐ Faixa de proteção nas bordas está livre de cargas e há controle de entrada de água na cava. |
| ☐ ☐ ☐ Acesso/saída rápida por escadas ou rampas está disponível e adequado à profundidade. | ☐ ☐ ☐ Escoramentos/proteções são inspecionados e condições do solo/chuva/vibração são monitoradas. |
| ☐ ☐ ☐ Tráfego e equipamentos móveis próximos foram desviados ou controlados, com isolamento e sinalização. | ☐ ☐ ☐ Atmosfera perigosa, quando possível, foi avaliada e controlada; plano de emergência foi considerado. |

12. PRECAUÇÕES — ESPAÇO CONFINADO

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ PET específica foi emitida antes da entrada e está disponível no local. Nº PET: ____________________. | ☐ ☐ ☐ Supervisor de entrada, vigia e trabalhadores autorizados estão definidos e capacitados. |
| ☐ ☐ ☐ Atmosfera foi avaliada imediatamente antes da entrada e será monitorada conforme PET. | ☐ ☐ ☐ Isolamentos, bloqueios, purga/limpeza e ventilação foram executados conforme PET. |
| ☐ ☐ ☐ Comunicação vigia-equipe e meios de acionamento da emergência estão operantes. | ☐ ☐ ☐ Equipamentos de resgate e equipe/serviço de emergência e salvamento estão disponíveis conforme plano. |
| ☐ ☐ ☐ Iluminação, equipamentos elétricos e ferramentas são adequados à classificação/atmosfera do local. | ☐ ☐ ☐ Qualquer condição de risco, ordem do vigia ou saída total da equipe implica abandono e tratamento conforme PET/NR-33. |

13. PRECAUÇÕES — TRABALHO A FRIO / MÁQUINAS E FERRAMENTAS

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ Ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas estão íntegras, adequadas e inspecionadas. | ☐ ☐ ☐ Proteções/guardas e dispositivos de parada estão instalados e não foram neutralizados. |
| ☐ ☐ ☐ Peças/materiais estão fixados; riscos de projeção, corte, prensamento e linha de fogo estão controlados. | ☐ ☐ ☐ Cabos, extensões, mangueiras e conexões estão íntegros e protegidos contra danos/tráfego. |
| ☐ ☐ ☐ Operador conhece a ferramenta/equipamento e limitações de uso. | ☐ ☐ ☐ Poeira, ruído, vibração e ergonomia foram controlados conforme risco. |

14. CONTROLES AMBIENTAIS E DE INTERFACE

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ Drenos, canaletas, solo e corpos d’água estão protegidos contra vazamentos/derramamentos. | ☐ ☐ ☐ Resíduos serão segregados, identificados, acondicionados e encaminhados conforme procedimento/plano aplicável. |
| ☐ ☐ ☐ Óleos, combustíveis, químicos e recipientes estão sobre contenção adequada quando necessário. | ☐ ☐ ☐ Kit de resposta a derramamento/absorventes está disponível e equipe sabe acionar resposta. |
| ☐ ☐ ☐ Emissões de poeira, fumos, ruído e efluentes não criarão exposição indevida a terceiros/meio ambiente. | ☐ ☐ ☐ Interferência com fauna, flora, áreas sensíveis ou condicionantes/licenças foi avaliada quando aplicável. |
| ☐ ☐ ☐ Área será entregue limpa, sem resíduos, sobras, materiais ou contaminação ao final. | ☐ ☐ ☐ Aspecto/impacto ambiental adicional e controle: ________________________________________________ |

15. EPI / EPC / RECURSOS OBRIGATÓRIOS

| Capacete ☐ | Óculos de segurança ☐ | Protetor facial ☐ | Proteção auditiva ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Respirador adequado ☐ | Luva adequada ao risco ☐ | Calçado de segurança ☐ | Cinturão paraquedista ☐ |
| Talabarte/trava-quedas ☐ | Vestimenta para arco elétrico ☐ | Luvas isolantes ☐ | Ferramenta isolada/antifaiscante ☐ |
| Aterramento temporário ☐ | Barreira/biombo/manta antichama ☐ | Extintor/meio combate incêndio ☐ | Sinalização/isolamento ☐ |
| Iluminação Ex adequada ☐ | Detector de gases ☐ | Ventilação/exaustão ☐ | Kit de derramamento ☐ |
| Rádio/comunicação ☐ | Equipamento de resgate ☐ | Outro: __________ ☐ | Outro: __________ ☐ |

16. AÇÕES CORRETIVAS / RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

| Item | Desvio / condição a corrigir | Responsável | Conclusão / hora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

17. AUTORIZAÇÃO E CIÊNCIA DA EQUIPE

| Nome | Função | Matrícula | Empresa | Assinatura / ciência |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Declaração da equipe: os envolvidos confirmam que receberam orientação sobre escopo, riscos, controles, condições impeditivas e emergência, e que interromperão a atividade diante de condição não prevista ou insegura.

| Responsável pela execução | Nome: __________________ | Ass.: __________________ | Hora: ____:____ |
| --- | --- | --- | --- |
| Emitente / liberador da PT | Nome: __________________ | Ass.: __________________ | Hora: ____:____ |
| Dono da área / aprovador | Nome: __________________ | Ass.: __________________ | Hora: ____:____ |
| SST / Meio Ambiente / Resp. Técnico (quando requerido) | Nome: __________________ | Ass.: __________________ | Hora: ____:____ |

18. REVALIDAÇÃO / SUSPENSÃO

| Data | Hora | Condições inalteradas? | Equipe inalterada? | Ações/observações | Aprovador | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ S ☐ N | ☐ S ☐ N |  |  |  |
|  |  | ☐ S ☐ N | ☐ S ☐ N |  |  |  |
|  |  | ☐ S ☐ N | ☐ S ☐ N |  |  |  |

19. ENCERRAMENTO E DEVOLUÇÃO DA ÁREA

| S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO | S N N/A ¦ REQUISITO / VERIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| ☐ ☐ ☐ Trabalho concluído ou formalmente suspenso e área deixada em condição segura. | ☐ ☐ ☐ Ferramentas, materiais, temporários e resíduos foram recolhidos/destinados. |
| ☐ ☐ ☐ Proteções/guardas removidas para o serviço foram reinstaladas e verificadas. | ☐ ☐ ☐ Bloqueios serão removidos somente pelos responsáveis e conforme procedimento de reenergização/retorno. |
| ☐ ☐ ☐ Vazamentos, danos ou anormalidades foram eliminados ou formalmente comunicados. | ☐ ☐ ☐ Área está limpa, organizada, acessos liberados e sem risco residual não controlado. |
| ☐ ☐ ☐ Dono da área/operação foi informado e aceitou a devolução. | ☐ ☐ ☐ Documentos, registros e evidências exigidas foram encaminhados para arquivamento/rastreabilidade. |

| Verificador encerramento: __________________ | Matrícula: ______________ | Ass.: __________________ | Data/Hora: ____/____/____ ____:____ |
| --- | --- | --- | --- |
| Observações finais: _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

NENHUMA PT PODE SER EMITIDA, REVALIDADA OU ENCERRADA COM REQUISITO APLICÁVEL MARCADO “NÃO” SEM CORREÇÃO E NOVA VERIFICAÇÃO.